Высоковольтная испытательная установка ВИУ – 1Н.
Высоковольтная испытательная установка ВИУ–1Н, предназначена для проведения в полевых и лабораторных условиях профилактических работ оперативно-техническим персоналом при испытаниях электрической прочности изоляции постоянным напряжением 1–50 кВ кабельных линий 0,4-10 кВ.


Установка предназначена для работы в следующих климатических условиях:

· диапазон температур окружающей среды от минус 25ºС. до +50ºС;

· относительная влажность воздуха до 98% при 25(С для исполнения У и УХЛ без конденсации влаги;

· атмосферное давление - 100±4кПа (750±30мм рт.ст.);

· окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров газов, разрушающих металлы и изоляцию, запыленностью воздуха не более 0.01 г/м3;

· степень защиты IР23 по ГОСТ 14254-96, допускается эксплуатация в условиях воздействия  инея, росы и тумана;

· категория климатического исполнения УХЛ 2  по ГОСТ 15150-69;

· группа механического исполнения М 25 по ГОСТ 17516.1-90.

Режим работы установки - продолжительный (S1) в соответствии с ГОСТ 183-74.

Основные технические характеристики установки.

	










Характеристика
	Значение величины

	Напряжение питания 

Частота напряжения питания
	220В + 10(; - 15%
50Гц.

	Потребляемая мощность
	не более 600 Вт.

	Выходное напряжение  
	постоянное, 0 - 50кВ.

	Выходной ток  
	0 - 10мА.

	Минимальное измерение выходного тока
	0 - 1мА.

	Предельно допустимая погрешность установки выходного напряжения  и контроля выходного тока
	5(

	Время разряда с 30кВ (Rн=100кОм; Сн= 4мкФ)
	не более 0,5с.

	Способ отображения контролируемых параметров
	световая и стрелочная индикация

	Степень защиты корпуса
	IP23

	Гарантийный срок эксплуатации
	24 месяца

	Гарантийная наработка на отказ 
	не менее 5000 час

	Назначенный срок службы
	не менее 5 лет

	Габаритные размеры 
	не более 410×240×200мм.

	Масса 
	не более 12 кг.


Изготовление и поставка на заказ – 3 недели после предоплаты.





























































































